Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я Иркутская область Муниципальное образование «Тайшетский район» Бирюсинское муниципальное образование «Бирюсинское городское поселение» Дума Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (третий созыв) РЕШЕНИЕ

от  «  »  апреля 2016 г.                                                №

О внесении изменений и дополнений в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Бирюсинска на 2013 – 2015 годы», утвержденную решением Думы Бирюсинского городского поселения от 14.12.2012 г. № 15

С целью приведения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Бирюсинска в соответствие действующему законодательству Российской Федерации,  руководствуясь ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, ст.ст. 4,44 Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения», утвержденного решением Думы Бирюсинского городского муниципального образования № 163 от 26.07.2007г. (с изменениями от 28.05.2009 г. № 159).

ДУМА Бирюсинского городского поселения РЕШИЛА:

- Внести изменения и дополнения в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Бирюсинска на 2013 – 2015 годы», утвержденную решением Думы Бирюсинского городского поселения от 14.12.2012 г. № 15

  - Приложение № 1 к решению Думы Бирюсинского городского поселения от 14.12.2012 г. № 15 изложить в новой редакции (прилагается)

- Заведующему сектором по финансово-экономическим вопросам, торгам и закупкам (Гаева Е.П.) предусмотреть в местном бюджете средства на софинансирование мероприятий на период действия Программы.

- Опубликовать настоящее решение в Бирюсинском Вестнике и разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения, в федеральной государственной информационной системе территориального планирования Российской Федерации.

Председатель Думы Бирюсинского

городского поселения                                                                                          Л.В. Банадысева

Приложение № 1

к решению Думы Бирюсинского

городского  поселения

от «    » апреля 2016г. №

« Приложение №1 к решению Думы Бирюсинского городского поселения от 14.12.2012 г. № 15

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период 2016 – 2026 годов

Оглавление

|  | Программный документ | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
| 1 | Паспорт программы | 6 |
| 2 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры города Бирюсинска | 8 |
| 3 | Перспективы развития города Бирюсинска. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 13 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 18 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей | 20 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения | 27 |
| 7 | Управление программой | 29 |
|  | Обосновывающие материалы | Стр. |
| 1 | Перспективные показатели развития города Бирюсинска | 31 |
| 2 | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 35 |
| 3 | Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры | 35 |
| 4 | Характеристика состояния и проблем в реализации энергоресурсосбережения, учета и сбора информации | 38 |
| 5 | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | 39 |
| 6 | Перспективная схема электроснабжения города Бирюсинска | 41 |
| 7 | Перспективная схема теплоснабжения | 42 |
| 8 | Перспективная схема водоснабжения и водоотведения | 43 |
| 9 | Перспективная схема энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности | 44 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) муниципального образование «Бирюсинское городское поселение» на период 2016 – 2026 годов разработана в соответствии с   Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в том числе систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в соответствии Генерального плана Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», «Схемы теплоснабжения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период до 2028 года» (утверждена постановлением администрации Бирюсинского городского поселения от 11.11.2014 г. № 320), «Схемы водоснабжения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период до 2032 года (утверждена постановлением администрации Бирюсинского городского поселения от 14.10.2015 г. № 361), «Схемы водоотведения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период до 2032 года (утверждена постановлением администрации Бирюсинского городского поселения от 02.11.2015 г. № 383, потребностям промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Бирюсинского муниципального образование «Бирюсинское городское поселение» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

1. ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БИРЮСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИРЮСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА ПЕРИОД 2016-2026 ГОДОВ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на период 2016 – 2026 годов. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (далее БМО БГП) |
| Разработчик Программы | Специалисты администрации БМО БГП |
| Цель программы | Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры с учетом потребностей жилищного строительства, повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, и улучшения экологической безопасности БМО БГП |
| Задачи Программы | - обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям; совершенствование механизмов развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Важнейшие целевые показатели | - объем полезного отпуска тепловой энергии -объем отпуска питьевой воды в сеть - объем принятых стоков |
| Сроки реализации Программы | 2016 – 2026 годы |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями программы являются: поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульной котельной, окончание строительства нового теплоисточника; строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности; реконструкция существующих сооружений механической очистки стоков, с внедрением комплекса биологической очистки, строительство перекачивающих станций, замена насосного оборудования; внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета БМО БГП в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет 106 388,46 тыс. руб., в том числе: Теплоснабжение – 64 11,58 тыс. руб., Водоснабжение, водоотведение -36 376,88тыс. руб., Электрооснабжение – 3 500,0 тыс. руб., Энергоснабжение – 2 400,0 тыс. руб Источники финансирования: Областной бюджет – 17398,25 тыс. руб. Бюджет Бирюсинского МО – 360,0 тыс. руб. Частные инвестиции – 88 630,21 тыс. руб. Финансирование из бюджета БМО БГП ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |

- ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Система  теплоснабжения

Существующая структура теплоснабжения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» представлена шестью источниками централизованного теплоснабжения, обеспечивающими теплом жилищно-коммунальный сектор и социально значимые объекты города. Основным источником теплоснабжения города являются котельные, работающие на угле и дровах.

Централизованные источники являются обособленными и не связаны между собой тепловыми сетями.

На территории Бирюсинского городского поселения осуществляет свою деятельность 1 теплоснабжающая компания – ООО«ТрансТехРесурс».

Центральное теплоснабжение осуществляется от 6 котельных, с суммарной производительностью 23,7 Гкал/час.

котельная ООО "ТТР";

котельная ТУСМ;

котельная МБЛПУ "Городская больница";

котельная МКОУ СОШ № 16;

котельная МКОУ СОШ № 10;

котельная ст. Тагул;

2.1.1. Характеристика системы ресурсоснабжения

Таблица 1 – Основная информация по котельным.

| № п/ п | Наименование и месторасположение источника тепла, мощность в Гкал/час | Вид топлива | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации | Подключенные объекты жилья и соц. Сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Котельная ООО «ТрансТехРесурс», ул. Горького, 1, мощность котельной 56,3 Гкал/ч. | Уголь | муниципальная | ООО «ТрансТехРесурс» | Объекты соц. Сферы - 18, жилые дома - 131 |
| 2. | Котельная ТУСМ, ул. Дружбы, 1, мощность котельной 4,0 Гкал/ч. | Уголь | муниципальная | ООО «ТрансТехРесурс» | Объекты соц. Сферы - 1, жилые дома 21 |
| 3. | Котельная школы № 10, ул. Дружбы, 49, мощность котельной 0,1 Гкал/ч. | Уголь дрова | муниципальная | ООО «ТрансТехРесурс» | здание школы |
| 4. | Котельная школы № 16, ул. Ленина, мощность котельной 0,6 Гкал/ч. | Уголь дрова | муниципальная | ООО «ТрансТехРесурс» | здания школы |
| 5. | Котельная Больничного комплекса, ул. Крупской, мощность котельной 1,0 Гкал/ч. | Уголь дрова | муниципальная | ООО «ТрансТехРесурс» | Корпуса Больничного комплекса, жилые дома - 3 |
| 6. | Котельная ст. Тагул, мощность котельной 1,4 Гкал/ч | уголь дрова | муниципальная | ООО «ТрансТехРесурс» | Здание ПЧ 12, жилые дома - 13 |

Таблица 2 - Характеристика котлоагрегатов

| Котельная | Характеристика котлоагрегатов |
| --- | --- |
|  | тип | Количество | в т.ч. В работе | Год установки | Год кап. ремонта | Вид топлива | Теплоноситель | назначение | Установленная мощность котла, Гкал/ч |
| котельная ООО "ТрансТехРесурс" | "Мотало" | 1 | резерв | 1952 | - | уголь бурый | пар | отопление + ГВС | 18,75 |
|  | "Мотало" | 1 | резерв | 1952 | - | уголь бурый | пар | отопление + ГВС | 18,75 |
|  | "Мотало" | 1 | рабочий | 1952 | - | уголь бурый | пар | отопление + ГВС | 18,75 |
| котельная ТУСМ | КВм -1,2 КБ (Гефест -1,2- 95Шп) | 1 | рабочий | 2009 | - | бурый уголь | вода | отопление + ГВС | 1 |
|  | КВм -1,2 КБ (Гефест -1,2- 95Шп) | 1 | резерв | 2009 | - | бурый уголь | вода | отопление + ГВС | 1 |
|  | КВм -1,2 КБ (Гефест -1,2- 95Шп) | 1 | рабочий | 2010 | - | бурый уголь | вода | отопление + ГВС | 1 |
|  | Аналог котла КВм -1,2 КБ (Гефест -1,2- 95Шп) самодельный | 1 | рабочий | 2013 | - | бурый уголь | вода | отопление + ГВС | 1 |
| котельная МБЛПУ "Городская больница" | КВм -1,25 - 95 г. Барнаул | 1 | рабочий | 2012 | - | бурый уголь | вода | отопление + ГВС | 1 |
|  | самодельный | 1 | резерв | 2011 | - | бурый уголь | вода | отопление + ГВС | 0,5 |
| котельная МКОУ СОШ № 16 | "Алмаз" | 1 | рабочий | 2011 | - | бурый уголь | вода | отопление | 0,6 |
|  | "Алмаз" 067 ОУР | 1 | резерв | 2013 | - | бурый уголь | вода | отопление | 0,6 |
| котельная МКОУ СОШ № 10 | "Универсал" | 1 | рабочий | 1976 | - | бурый уголь | вода | отопление | 0,05 |
|  | самодельный | 1 | резерв | 2011 | - | бурый уголь | вода | отопление | 0,05 |
| котельная ст. Тагул | самодельный | 1 | резерв | 2001 | 2011 | бурый уголь | вода | отопление | 0,8 |
|  | самодельный (с экономайзером) | 1 | рабочий | 2013 |  | бурый уголь | вода | отопление | 0,8 |
| Итого |  | 15 | 15 (8) |  | - |  |  |  | 64,65 (24,2) |

Примечание: в скобках указана суммарная мощность рабочих котлов.

2.1.Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансТехРесурс» (далее – ООО «ТТР») – основное предприятие, обеспечивающее потребителей питьевой водой и оказывающее услуги по водоотведению и очистке сточных вод основной части БМО БГП.

ООО «ТТР» осуществляет следующие виды деятельности:

- обеспечение холодной водой потребителей;

- удаление и обработка сточных вод;

- производство и передача тепловой энергии;

- выполнение ремонтно-строительных работ сетей, зданий и сооружений;

- выдача технических условий на присоединение к водопроводным сетям, тепловым сетям, канализационным сетям и на установку приборов учета;

- прием в эксплуатацию и опломбирование приборов учета.

- выполнение ремонтно-строительных работ сетей, зданий и сооружений;

Источниками централизованного водоснабжения БМО БГП являются:

-  Скважина №05/00 расположена на территории ООО «ТТР», ул. Горького,1, глубина 200 м., обсажена цельнотянутыми стальными трубами Ду 425 мм. до глубины 12 м. – Ду 324 мм. до глубины 78 м. Фильтрационная колонна установлена в интервале 78-122 м. диаметром 219 мм. в интервале 132-152 м. перфорированная труба диаметры отверстий 16 мм. Установлен глубинный насос марки ЭЦВ 10-65-65 НКР, производительностью 65 м3/час, напор 65 м, в резерве насос ЭЦВ 10-120-80, производительностью 120 м3/час, напор 80 м.

- Ведомственная водонапорная башня Городской Больницы – две скважины с установленными глубинными насосами ЭЦВ 6-16-90, емкость воды V~15-18 м3

- Скважины мкр. Новый –две скважины в резерве, глубиной 190 м., установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-16-90, производительностью 16 м3/час, напор 90 м., две накопительные емкости V-65 м3 каждая, два сетевых насоса К 80/50, производительностью 50 м3/час, напор 50 м., один в работе второй в резерве. Охранная зона не огорожена.

- Скважины ст. Тагул – две скважины, одна в работе вторая в резерве, установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-10-50, производительностью 10 м3/час каждый, напор 50 м., водонапорная башня с установленной емкостью V~15-18 м3 Охранная зона огорожена.

- Скважина ЭЧК – установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-50, производительностью 10 м3/час, напор 50 м.

Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет 261,637 тыс. м3. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети БМО БГП составляет 16,6 км., износ водопроводных сетей - 63,8%.

Услуги по водоотведению и очистки сточных вод в ведении ООО «ТрансТехРесурс». Охват населения централизованной системой водоотведения составляет 32%. Очистные сооружения расположены в северо-восточном направлении от г. Бирюсинск на границе муниципального образования. Общий прием стоков осуществляется на очистные сооружения, имеющие проектную мощность 864 м3/час. В связи с ликвидацией предприятия ОАО «Бирюсинский гидролизный завод», отсутствием промышленных стоков, фактическая мощность очистных сооружений в настоящее время составляет 90 м3/час. Годовой пропуск сточных вод составляет 411.1 тыс. м3.

Работа очистных сооружений происходит по упрощенной схеме: напорные коллектора – успокоительные камеры (2 шт.) -  отстойники – сброс. Место сброса сточных вод – протока Озерная (в 7 км. от очистных сооружений, 0,5 км. от д. Бирюса)

В работе задействованы: насос опорожнения 5Ф12, иловый насос 10Ф12, дренажный насос К 45/55, два первичных отстойника с илоскребами. Незадействованное оборудование находится на консервации. Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Бирюса, осуществляется лабораторией участка очистных сооружений. Санитарно защитная зона очистных сооружений – 400 м.

Протяженность канализационных сетей города составляет 19,138 км, в том числе около 8,0 км. ветхие, требуют замены. Диаметр труб: от 100 мм до 500 мм. В среднем, износ канализационных сетей составляет порядка 81,5% (63-100%). Год строительства сетей водоотведения 1973-1985гг.

2.2.Электро- и теплоснабжение

Бирюсинское городское поселение обеспечивает электрической энергией ООО «Иркутская энергосбытовая компания». Обслуживание электрических сетей в границах поселения осуществляют филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» и Тайшетский РЭС «Западные электрические сети» ОАО «Иркутскэнерго».

Филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» предоставляет услуги по обслуживанию сетей уличного освещения. Протяженность сетей уличного освещения составляет 33,4 км. В ночное время улицы муниципального образования освещают 594 светильника, суммарной мощностью 122,35 кВт.

Услуги централизованного теплоснабжения в границах Бирюсинского городского поселения оказывают ООО «ТрансТехРесурс». Техническая база предприятия включает в себя 6 котельных, работающих на твердом топливе. Протяженность тепловых сетей составляет 15,1 км. в двухтрубном исчислении.

Основными потребителями тепловой энергии являются бюджетные организации различной ведомственной подчиненности: школы, больницы, детские сады; население Бирюсинского городского поселения и прочие потребители: коммерческие структуры, размещенные на арендуемых и частных площадях г. Бирюсинска. Данные о структуре теплопотребления представлены в таблице 1. Обосновывающих материалов.

2.3. Система обращения с ТБО

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) это ряд мероприятий связанных с содержанием мест временного хранения отходов (контейнерные площадки, - специальные емкости) погрузкой, разгрузкой, транспортировкой ТБО до конечного пункта - места, определенного для общегородской свалки отходов. Организацию сбора и вывоза бытовых отходов на территории Бирюсинского городского поселения осуществляют                                 3 предприятия: ООО «Трио», ООО «Уютный дом», ИП «Владимиров». Для выполнения функций по сбору и вывозу ТБО задействованы две специализированные мусоровозные машины для твердых бытовых отходов, две специализированые машины для жидких бытовых отходов в ООО «Уютный дом» и ИП «Владимиров». Количество обслуживаемых контейнерных площадок с установленными на них контейнерами       ООО «Трио» - 12 площадок – 35 контейнеров, ООО «Уютный дом» - 40 площадок -          52 контейнера, также ООО «Уютный дом» обслуживает выгребные ямы.   ИП «Владимиров» оказывает услуги по установке контейнеров в частном секторе и обслуживает выгребные ямы, по заявкам.

Для размещения ТБО используется территория, расположенная в 0,65 км. на северо-восток от города. В 2015 году на свалке ТБО, согласно учета, размещено 15,3 тыс. тн отходов. Норма образования отходов, утвержденная решением Думы Бирюсинского городского поселения от 30.11.2006 г. № 101 с изменениями от 25.11.2010 г. № 273, составляет для населения, проживающего в благоустроенном и ином многоквартирном жилищном фонде 1,43 м3 в год (330 кг.); для населения, проживающего в неблагоустроенном индивидуальном (частном) жилищном фонде - 1,68 м3 (386 кг.).

Организованный контроль поступающих отходов на свалку показывает: от населения на свалку ТБО поступило за 2015 г. 4,3 тыс. тн. отходов и 11,1 тыс. тн. от предприятий и учреждений города. Более 50% отходов предприятий занимают отходы лесопиления.

В границах территории Бирюсинского городского поселения действует множество предприятий лесопереработки. Ни одно из них не занимается переработкой отходов лесопиления. Остро стоит вопрос поступления отходов лесопереработки на свалку ТБО. Свалка не предполагает размещения (складирования) отходов лесопереработки. Создается пожароопасная обстановка на свалке ТБО из-за скопления опилок и других отходов лесопиления, разрастается в глобальную проблему в городе - повсеместное захламление придомовых территорий отходами деревопереработки (горбыль).

На территории города остается по-прежнему большой проблемой стихийные (несанкционированные свалки) персональную принадлежность которых определить не возможно. В 2015 г. были выявлены и по заключенному муниципальному контракту с ООО «Уютный дом» убраны 23 несанкционированные свалки, объем мусора на них, составил 250 м3, в 2015 году выявлено 19 несанкционированных свалок, мусора на них 299 м3.

Ведется круглосуточный учет вывозимых отходов на свалку с записью в учетный журнал, с указанием объемов вывезенного мусора. На свалку ТБО запрещается вывоз мусора образующихся в результате деятельности физических и юридических лиц, независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей близ расположенных муниципальных образований. В дальнейшем планируется произвести устройство ограждения по периметру свалки.

# 2.4.Краткий анализ установки приборов учета у потребителей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Бирюсинске разработана и утверждена постановлением главы Администрации Бирюсинского ГП от 30.07.2010 г. № 163/1 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»

Основными целями Программы являются:

1. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов.

2. Переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета.

3. Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

# Программа охватывает потребление топливно-энергетических ресурсов по основным группам потребителей: бюджетная сфера, жилищный фонд.

# По состоянию на 31.12.2015 г. установка общедомовых приборов учета потребленных энергетических ресурсов (Таблица 3) выглядит следующим образом:

# Таблица 3

| Наименование показателя | Подлежит оснащению приборами учета | Фактически оснащено приборами учета | Количество приборов учета, введенных в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Число многоквартирных домов: - Холодной воды - Горячей воды - Отопления* - Электрической энергии* - газа | 53 66 14 82 0 | 2 1 0 0 0 | 0 0 0 0 0 |
| 2.Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий): - Холодной воды - Горячей воды - Отопления* - Электрической энергии* - газа | 87 65 0 2138 0 | 6 11 0 2138 0 | 6 11 0 2138 0 |
| 3. Количество зданий, строений и сооружений, находящихся на балансе муниципального образования: - Холодной воды - Горячей воды - Отопления* - Электрической энергии* - газа | 2 2 0 3 0 | 1 1 0 3 0 | 1 1 0 3 0 |

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА БИРЮСИНСКА, ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

3.1 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Демографическая ситуация в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» характеризуется сокращением численности постоянного населения.  По результатам Всероссийской переписи численность населения составила на 01.01.2011 г. 8946 человек.

Таблица 4

| Общая численность постоянного населения, тыс.чел. | 2013г. (оценка) | 2014г. (оценка) | 2015г. (оценка) | 2016г. (прогноз | 2017г. (прогноз) | 2018г. (прогноз) | 2019г. (прогноз) | 2020г. (прогноз) | 2025г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8815 | 8701 | 8602 | 8545 | 8488 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 |

В 2015 году родилось на 1 ребенка меньше, чем в 2014г. На 19% увеличилась  смертность граждан .

Таблица 5

|  | 2014 г. | 2015г. | 2015г. к 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 114 | 113 | 99,12 |
| Умерло | 126 | 150 | 119,05 |
| Число прибывших | 213 | 163 | 76,52 |
| Число выбывших | 265 | 195 | 73,58 |
| Миграционный прирост (убыль) | -52 | -32 | убыль |

3.2 ЗАНЯТОСТЬ

Ситуация на рынке труда по муниципальному образованию в 2015 году сложилась следующим образом - уровень безработицы за 2015 год составил 3,4%.

В 2015 году наблюдалось улучшение на рынке труда. Количество зарегистрированных безработных на конец года составило 180 человек

Таблица 5.1

|  | 2013г. (оценка) | 2014г. (оценка) | 2015г. (оценка) | 2016г. (прогноз | 2017г. (прогноз) | 2018г. (прогноз) | 2019г. (прогноз) | 2020г. (прогноз) | 2025г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРОВЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ в %% к экономически активному населению | 4,6 | 3,16 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

Таблица 5.2

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014г. | 2015г. | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1. | Численность официально зарегистрированных безработных | чел | 164 | 180 | 170 | 165 | 165 |
|  | - в т.ч. мужчины | чел | 77 | 81 | 80 | 70 | 74 |
|  | - женщины | чел | 87 | 99 | 90 | 95 | 95 |
| 2. | Возрастной состав: |  |  |  |  |  |  |
|  | - до 18 лет | чел | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|  | - от 19 до 29 лет | чел | 28 | 26 | 30 | 30 | 30 |
|  | - старше 50 лет | чел | 67 | 56 | 67 | 67 | 67 |
| 3. | По уровню образования: |  |  |  |  |  |  |
|  | - высшее образование | чел | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 |
|  | - сред. профессиональное | чел | 40 | 56 | 41 | 45 | 45 |
|  | - среднее 11 кл. | чел | 53 | 36 | 60 | 60 | 60 |
|  | - среднее основное | чел | 34 | 26 | 35 | 30 | 30 |
|  | - не имеющие основного общего | чел | 32 | 54 | 28 | 23 | 23 |

### 3.3.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ГОРОДА БИРЮСИНСКА

На территории Бирюсинском муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» расположено 4 муниципальных дошкольных учреждения. Система образования включает в себя 3 школы среднего образования. Для дополнительного образования имеются Школа искусств, Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа. Для занятия спортом и физкультурой – хоккейный корт, бассейн, при школах есть спортплощадки.   Также имеется музей, библиотека.

Медицинские услуги населению предоставляет МЛПУ «Бирюсинская городская больница».     Больница включает в себя стационар на 70 коек, дневной стационар на 40 коек, поликлинику на 300 посещений в смену, детскую консультацию на 60 посещений в смену.

### 3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ   ГОРОДА БИРЮСИНСКА

Основу экономики города представляют такие виды деятельности, как промышленное производство, энергетика, производство тепловой энергии и воды строительство, транспорт и связь, розничная торговля.

Промышленность

Производство пищевых продуктов

Отрасль представлена одним предприятием ООО «Бигхит», оно является единственным предприятием по производству хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения. Предприятие производит хлебобулочные изделия из давальческого зерна.

Среднесписочная численность работающих на предприятии - 29 человек, среднемесячная заработная плата составляет 22776,0 рублей.  Объемы выпуска продукции в 2015 году составил 430,9 тонн. Выручка от реализации товаров за 2015 год увеличилась в сравнении с 2014 годом на 12,4 % и составила 27,337 млн. рублей.

Производство и распределение электроэнергии, теплоэнергии и воды

Производством и распределением электроэнергии, теплоэнергии и воды на территории Бирюсинского городского поселения занимаются ГУЭП «Облкоммунэнерго», ООО «Иркутская энергосбытовая компания» «Западные электрические сети», ООО «ТрансТехРесурс».

Работа по основным показателям производства теплоэнергии рассматривается по ООО «ТрансТехРесурс». Удельный вес продукции данной отрасли составил в 2015 году 81,7 % в общем объеме промышленного производства. В 2015 году объем отгруженных товаров и услуг по производству и распределению теплоэнергии и воды составил  101065,6 тыс. рублей

Малый бизнес

В 2015 году на территории Бирюсинского городского поселения, работало 18 малых предприятий:

-  ООО «Бигхит», ООО «Уютный дом», ООО «Юкон», ООО «Изумруд», ООО «Вит», ООО «Металлобаза», ООО «Лотос»,  ООО «Идеал», ООО «Маяско», ООО «Презент»,  ООО «Домашний очаг», ООО «Империя», ООО «Трио», ООО «Сталкер», ООО «Гранит», ООО «ТеплоВодоКанал», ООО «Автодоктор», ООО «ТрансТехРесурс». В 2015 году прекратили свою деятельность ООО «Стар», ООО «Тайшет Дистрибьюшен», ООО «Ташкент», ООО «Универсал». Открыто новое предприятие ООО «Мяско», занимается реализацией мясной продукции.

Численность работающих в малом бизнесе в 2015 году составила 299 человек.  В 2014 году численность работающих составляла 324 человек. Всего в сфере малого бизнеса занято около 27,5 % от общей численности работающих в экономике города.

Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий за последние годы практически не меняется. Непроизводственная деятельность, прежде всего сфера торговли остается более привлекательной, чем производственная. В 2015 году удельный вес предприятий торговли в общем количестве малых предприятий составил - 55 %.

В сфере розничной торговли занято 8 предприятий малого бизнеса. За 2015 год выручка составила 89,480 млн. рублей, что на 22,5 % ниже 2014 года. Снижение выручки обусловлено закрытием предприятий малого бизнеса отделов виноводки.

Операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг на территории Бирюсинского городского поселения осуществляет предприятие ООО «Домашний очаг» и ООО «Успех». Предприятие оказывают услуги по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Выручка от их деятельности в 2015 году составила 101,0 тыс. руб.

Предприятие ООО «Уютный дом» и ООО «Трио» оказывают услуги по управлению и содержанию жилого фонда. Выручка за 2015 год составила 7556 тыс.руб., что на 19,8 % выше 2014 года.

Уровень жизни

В экономике Бирюсинского городского поселения занято 1186 человек, из них большая часть участвуют в формировании фонда оплаты труда на территории. Средняя заработная плата по видам деятельности представлена в таблице 6:

Таблица 6

| Виды деятельности | 2014г. | 2015г. | Темп роста 2015г. к 2014г., % |
| --- | --- | --- | --- |
| Обрабатывающие производства | 23407,7 | 22775,9 | 97,3 |
| Сельское хозяйство и лесное хозяйство | 0 | 0 | 0 |
| Производство и распределение электроэнергии и воды | 23702,1 | 17877,4 | 75,4 |
| Оптовая и розничная торговля | 5673,4 | 8410,3 | 148,2 |
| Транспорт и связь | 16438,6 | 26784,3 | 162,9 |
| Образование | 18861,9 | 19263,9 | 102,1 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 20783,7 | 20930,0 | 100,7 |
| Культура и искусство | 15991,7 | 16843,2 | 105,3 |
| Управление | 20496,9 | 28587,5 | 139,5 |
| Прожиточный минимум трудоспособного населения по муниципальному образованию | 8273 | 9881 | 119,4 |

3.5. ПРОГНОЗ СПРОСА

НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь жилищного фонда Бирюсинского городского поселения составляет 209,5 тыс. м2, в том числе: 82 многоквартирных дома (двух, пятиэтажные дома) общей площадью 90,8 тыс. м2; 514 индивидуальных жилых домов (одно-, двухквартирные и более) общей площадью 50,6 тыс. м2; 1623 жилых домов частного сектора общей площадью 67,1 тыс. м2.

Диаграмма 3. Распределение площадей

45,2 тыс. м2 жилого фонда  имеет статус ветхого и 2,5  тыс. м2 – аварийного. Число ветхих многоквартирных домов 174,  аварийных - 13 соответственно.

Диаграмма 4. Ветхий и аварийный жилищный фонд

Одним из основных показателей качества жилья в Бирюсинском городском поселении является его благоустройство (табл.7).

Таблица 7

| Жилые дома | Степень благоустройства | Количество ед. |
| --- | --- | --- |
| многоквартирные | благоустроенные | 56 |
|  | полублагоустоенные | 11 |
|  | неблагоустроенные | 12 |
| индивидуальные | благоустроенные | 28 |
|  | полублагоустоенные | 62 |
|  | неблагоустроенные | 426 |
| Частный сектор | с централизованным отоплением | 33 |
|  | с централизованным ГВС | 33 |
|  | с централизованным ХВС | 20 |
|  | с централизованным водоотведением | 2 |
|  | автономное отопление | 1629 |

Фактические показатели спроса на коммунальные ресурсы отражены в таблицах 8-10

Потребление тепловой энергии, в т.ч. на ГВС (Гкал)

Таблица 8

| Наименование потребителей | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Население, Гкал | 29 540 | 4,758 | 30 307 | 5 619 | 30 514 | 5 183 |
| Бюджетные организации, Гкал | 7 911 | 1 361 | 7 636 | 1 371 | 7 070 | 1 208 |
| Прочие, Гкал | 4 401 | 142 | 3 032 | 179 | 2 753 | 205 |

Потребление  воды ХВС и ГВС

Таблица 9

| Наименование потребителей | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс. м3 | 183 | 286 | 259 |
| Бюджетные организации, тыс. м3 | 34 | 42 | 36 |
| Прочие, тыс. м3 | 16 | 19 | 60 |

Водоотведение

Таблица 10

| Наименование потребителей | 2013 г | 2014 г | 2015 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс. м3 | 189 | 218 | 208 |
| Прочие, тыс. м3 | 54 | 53 | 60 |
| Пропущено через очистные, тыс. м3 | 371 | 411 | 401 |

Из приведенных данных видно, что идёт тенденция снижением объёмов потребления энергоресурсов (объёмов холодной воды, тепловой энергии (на ГВС в Гкал)). Связано это с установкой населением индивидуальных приборов учёта энергоресурсов (холодной, горячей воды). Увеличение ХВС по категории «прочие» произошло в связи с открытием в городе «аквапарка»

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

4.1. КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

Показатели по доступности для населения коммунальных услуг представлены в разделе 5.1 Обосновывающих материалов.

4.2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Показатели качества коммунальных ресурсов в период действия Программы не изменяются. Это комплекс физических параметров, которые должны поддерживаться в регламентированных различными нормативными документами диапазонах и по которым оценивается качество поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

Основные показатели качества коммунальных ресурсов систематизированы по видам ресурсов и услуг и представлены в разделе 5.2 Обосновывающих материалов.

4.3. ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ ОХВАТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов динамично изменяются в связи с реализацией задач, поставленных Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и представлены в разделе 5.3 Обосновывающих материалов.

4.4. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице 11. Количественные данные указанных показателей представлены в разделе 5.4 Обосновывающих материалов.

Таблица 11

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Количество перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Количество перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Количество перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |
| Водоотведение | Количество перерывов в водоотведении от объектов недвижимости, вследствие аварий и инцидентов в системе водоотведения |

4.5. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕЛИЧИНЫ НОВЫХ НАГРУЗОК, ПРИСОЕДИНЕННЫХ В ПЕРСПЕКТИВЕ

Для обеспечения полного удовлетворения перспективного спроса на коммунальные ресурсы необходимо обеспечить в работоспособном состоянии существующие мощности по выработке энергоресурсов и отпуску коммунальных ресурсов, что отражено в таблицах 12-14.

Так как предполагается продолжение внедрения энергосберегающих мероприятий (установка индивидуальных (квартирных) приборов учёта), увеличение объёмов потребления коммунальных ресурсов не предвидится.

Холодное водоснабжение

Таблица 12

| Наименование потребителей | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс. м3 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Бюджетные организации, тыс. м3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Прочие, тыс. м3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

Водоотведение

Таблица 13

| Наименование потребителей | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2025г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс. м3 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| Прочие, тыс. м3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Пропущено через очистные, тыс. м3 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |

Теплоснабжение

Таблица 14

| Наименование потребителей | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019г | 2020г | 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, Гкал | 35 697 | 35 697 | 35 697 | 35 697 | 35 697 | 35 697 | 35 697 |
| Бюджетные организации, Гкал | 8 277 | 8 277 | 8 277 | 8 277 | 8 277 | 8 277 | 8 277 |
| Прочие, Гкал | 2 957 | 2 957 | 2 957 | 2 957 | 2 957 | 2 957 | 2 957 |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА БИРЮСИНСКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СИСТЕМАМ

Таблица 15

| Наименование проекта | Цель проекта | Сроки реализации | Затраты на реализацию тыс. руб. | Технические параметры проекта | Ожидаемые эффекты | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Система теплоснабжения |
| Строительство кабельной линии 6 кВ с устройством ЗРУ котельной | 1. Достижение надежного и качественного теплоснабжения; 2. Снижение стоимости выработки тепловой энергии; | 2016 | 17758,25 | 1.Расчетная мощность – 2 800 кВт 2.Номинальное напряжение 6 кВ 3.Общая длина трассы – 629 м. | 1. Снижение тарифа на тепловую энергию; 2. снижение расходов на закупку топлива, электроэнергии, оплату труда обслуживающего персонала; | 120 месяцев |
| модернизация генерирующих мощностей источников теплоснабжения: котельной ТУСМ, котельной городской больницы, котельной МОУ СОШ №16, котельной ст. Тагул | 1. Достижение надежного и качественного теплоснабжения; 2. Снижение тепловых потерь в сети; 3. Энергосбережение. | 2016-2020 2017 2018 2016-2020 | 2005,3 946,504 746,449 859,687 |  | 1. Снижение тарифа на тепловую энергию; 2. повышение качества теплоснабжения; 3. повышение надежности теплоснабжения; 4. снижение расходов на закупку топлива, электроэнергии, оплату труда обслуживающего персонала; | 58 месяцев |
| Строительство сетей теплоснабжения: -проектирование и прокладка нового магистрального участка тепловой сети по ул. Совесткая; - строительство сетей водоснабжения к объектам перспективной застройки -замена ветхих участков сетей ст. Тагул; -замена теплотрассы по ул. Октябрьская от дома №7 до дома №19; -замена теплотрассы по ул. Заводская от дома №3 до дома №13 и от дома№ 6 до дома № 14; -капитальный ремонт участка теплотрассы и водовода по ул. Ивана Бича от коллектора у дома №4 до Дома № 54; -замена участка т/трассы от теплового узла по ул. Октябрьская до ул. Заводская; -замена участка теплотрассы от коллектора мкр. Новый до коллектора ул. Ивана Бича; -замена участка теплотрассы от ул. Заводская до ул. Калинина; -замена трубопровода от коллектора мкр Новый до ул. Первомайская; - замена вводов на МКД: ул. Горького, 11, 15; ул. Пушкина, 34; ул. Советская, 21 -замена участка теплотрассы от дома №2 по ул. Школьная до судебного участка по ул. Береговой; - Замена уачстка т/сети от котельной ст. Тагул до углового колодца ул. Пионерская | 1. Развитие сетей теплоснабжения - 2. Снижение стоимости выработки тепловой энергии; | 2020-2025 2025 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 | 30 000 Не определены 906,400 1 027,300 963,700 996,655 1 163, 021 1 401, 833 2 428, 091 527,526 713, 322 1 631,567 | 1. Увеличение подключенной тепловой нагрузки ДО:1114,3 Гкал/год ПОСЛЕ:1638,3 Гкал/год | 1. Снижение тарифа на тепловую энергию; 2. снижение расходов на закупку топлива, электроэнергии, оплату труда обслуживающего персонала; | 120 месяцев |
| II. Система водоснабжения |
| -Замена водовода по ул. Победы; -замена водовода по ул. Крупской – сталь на полиэтилен - установка пожарных гидрантов и водозаборных колонок 12 шт.; -замена водопроводной сети ст. Тагул – сталь на полиэтилен; -комплекс работ на скважине ст. Тагул (приобретение и замена насосного оборудования, замена накопительного резервуара, ремонт зданий и ограждения ЗСО, установка приборов учёта; - скважины ООО «ТеплоВодоКанал» - реконструкция скважин и водопроводной сети пос. Энергетиков, реконструкция скважины 4505 км., ограждение территории ЗСО, установка приборов учета | 1. Предотвращение аварийных ситуаций; 2. исключение потерь воды; 3.стабилизация водоснабжения | 2018 2019 2016-2020 2019 2021 2021 | 880,0 1890,74 701,736 666,47 1867,1 698,6 | 1. Уровень аварийности (количество аварий на 1 км сети в год): ДО: 3 ПОСЛЕ: 1 2. Увеличение числа потребителей воды 3. Взаимное резервирование водозаборов | 1. Снижение тарифа на водоснабжение. 2. повышение качества водоснабжения: 3. снижение затрат на ремонт прорывов. 4. повышение надежности водоснабжения. | 60 месяцев |
| III. Система водоотведения |
| Ремонтно-восстановительные мероприятия по сетям водоотведения -капитальный ремонт самотечных сетей канализации и канализационных колодцев с применением труб ПВХ; -реконструкция существующих сетей водоотведения Д 200 на Д300 ПВХ по ул. Первомайская, 250 м; - строительство и прокладка новых сетей водоотведения Д200 по ул. Дружбы, 820м; - Строительство и прокладка новых сетей водоотведения Д200 по улице Ивана Бича, 650м; -Строительство и прокладка новых сетей водоотведения Д300 по улице Ивана Бича, 660м; -Строительство и прокладка новых сетей водоотведения Д200 по улицам 3-я Молодежная, новый посёлок малоквартирный, 2 000 м; -Строительство и прокладка новых сетей водоотведения Д150 по улицам 3-я Молодежная -350, и Д100 по ул. Ивана Бича-200м.; -реконструкция 3-х существующих КНС и напорных трубопроводов; - строительство 1 КНС по ул. З-я Молодёжная; - строительство 2-х КНС по ул. Жилгородок, 44 и на пересечении ул. Первомайская с ул. Мира; - обеспечение учёта сточных вод-установка систем контроля, замена насосного оборудования КНС ТУСМ; -реконструкция существующих сооружений механической очистки, строительство нового комплекса сооружений биологической очистки с внедрением двойной доочистки и УФ-обеззараживания стоков на выходе и строительством цеха механического обезвоживания осадка | 1. Улучшение экологической ситуации; 2. Предотвращение аварийных ситуаций; | 2016-2017 2020 2020 2020 2020 2025 2025 2020 2020 2020 2020 | 600,0 1 345 4 413 3 498 3 552 10 764 2960 1 997 3 029 178,89 13 652 | 1. Повышение уровня экологической обстановки | 1. качественное предоставление услуг 2. снижение износа сетей водоотведения; | 60 месяцев |
| IV. Электроснабжение |
| Реконструкция сетей и строительство трансформаторных подстанций | 1. Снижение потерь в сетях 2. Предотвращение аварийных ситуаций | 2016-2020 | 2800,0 | 1. Повышение уровня электроснабжения | 1. качественное предоставление услуг 2. снижение износа сетей электроснабжения; | 120 месяцев |
| Развитие сетей уличного освещения | 1. Освещение | 2016-2019 | 700,0 | 1. Повышение уровня освещения улично-дорожной сети города | 1. Обеспечение безопасности на дорогах общего пользования | 120 месяцев |
| 5. Энергосбережение |
| Мероприятия по энергосбережению | 1. Установка общедомовых приборов учета потребленных энергоресурсов 2. Замена э/ламп на энергосберегающие 3. Утепление фасадов жилых домов | 2016- 2026 | 2400,0 | 1. Учет потребленных энергоресурсов | 1.Экономия энергетических ресурсов |  |

6.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Основные мероприятия программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение, а также на внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления существующих систем коммунальной инфраструктуры.

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Основными источниками инвестирования Программы являются (табл.16):

• средства, организаций коммунального комплекса и кредитные средства (внебюджетные средства).

•средства областного бюджета.

•средства местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 106 388,46 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет– 17 398,25 тыс. руб.,

- Бюджет Бирюсинского ГП – 360,0 тыс. руб.,

- внебюджетные средства – 88630,21 тыс. руб.

Финансовое обеспечение Программы по периодам

реализации мероприятий

Таблица 16

| №№ пп | Наименование мероприятий | Источник инвестирования | Инвестиции на реализацию мероприятий Программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019г | 2020г | 2021-2025 | всего |
| 1 | Мероприятия в сфере теплоснабжения | Федеральный бюджет | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 17 398,25 | - | - | - | - | - | 17 398,25 |
|  |  | Бюджет Бирюсинского ГП | 360,0 | - | - | - | - | - | 360,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 3477,6 | 5088,16 | 6627,17 | 580,2 | 5580,2 | 25000,0 | 46353,33 |
|  |  | ИТОГО | 21235,85 | 5088,16 | 6627,17 | 580,2 | 5580,2 | 25000,0 | 64111,58 |
| 2 | Мероприятия в сфере водоснабжения и водоотведения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Бирюсинского ГП | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства | 440,35 | 440,35 | 1020,35 | 2697,59 | 15889,12 | 15889,12 | 36376,88 |
|  |  | ИТОГО | 440,35 | 440,35 | 1020,35 | 2697,59 | 15889,12 | 15889,12 | 36376,88 |
| 3 | Мероприятия в сфере электроснабжения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Бирюсинского ГП | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства | 735,0 | 735,0 | 735,0 | 735,0 | 560,0 | 0 | 3500,0 |
|  |  | ИТОГО | 735,0 | 735,0 | 735,0 | 735,0 | 560,0 | 0 | 3500,0 |
| 4 | Мероприятия в сфере энергосбережения | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Бирюсинского ГП | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные средства | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 0 | 2400,0 |
|  |  | ИТОГО | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 0 | 2400,0 |
| 5 | Итого по программе | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 17 398,25 | - | - | - | - | - | 17398,25 |
|  |  | Бюджет Бирюсинского ГП | 360,0 | - | - | - | - | - | 360,0 |
|  |  | Внебюджетные средства | 5132,6 | 6743,51 | 8862,52 | 4492,79 | 22509,32 | 40889,12 | 88630,21 |
|  |  | ИТОГО | 22890,85 | 6743,51 | 8862,52 | 4492,79 | 22509,32 | 40889,12 | 106388,46 |

6.1. ТАРИФЫ

Тарифы для населения на коммунальные услуги

Таблица 17

| № | Коммунальная услуга | Экономически обоснованный тариф 2015 год | Тариф для населения 2015 год | ЭОТ на 2016год | Тариф для населения на 2016 год | Индекс на 2016год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отопление | 2112,91 | 1124,61 | 2166,39 | 1168,47 | 103,9 |
| 2 | ГВС | 176,52 | 142,53 | 182,27 | 146,3 | 102,6 |
| 3 | ХВС | 28,47 | 12,40 | 30,33 | 12,88 | 103,9 |
| 4 | ВО | 36,73 | 13,81 | 38,16 | 14,35 | 103,9 |
| 5 | Текущее содержание ж/ф | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 0 |
| 6 | Максимальный индекс изменения размера платы граждан | 103,6 |

6.2. ДОСТУПНОСТЬ

Критерием физической доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для населения является обеспеченность текущей потребности в данных услугах и гарантия предоставления требуемого объема услуги для потребителей. Данный показатель определен на основании расчета коэффициента обеспеченности текущей потребности в услугах и составляет по Бирюсинскому ГП более 90% , не превышая предельного значения - 100%.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Фактическая оплата населением коммунальных услуг представлена в таблице 18:

Таблица 18

| показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016год оценка | 2017 год прогноз | 2018 год прогноз | 2019 год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| оплата населением коммунальных услуг, % | 92,6 | 98,5 | 87,8 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 |

Данный показатель для МО должен быть не менее 89%.

При установленных на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинске городское поселение» тарифах на коммунальные услуги, нормативах потребления коммунальных услуг, региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одиноко проживающих граждан (18 кв.м.), а также установленном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2015 году на одиноко проживающего гражданина (2359,51 руб./мес.) максимальные расходы на оплату коммунальных услуг составили 11,67%  от среднедушевого дохода населения в месяц (20215,8 руб.), что не превышает значения федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи (22%).

Максимальное значение платы за коммунальные услуги для семьи из 3 человек в 2015 году – 4924,84 руб./мес., что составляет 16,6% от среднемесячного совокупного дохода семьи из 3 человек (29643 руб./мес.). Этот показатель не превышает предельного значения доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи из 3 человек -22% .

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 6 % от общей численности населения МО.

Экономическая доступность услуг организаций коммунального комплекса отражает соответствие платежеспособности потребителей установленной стоимости коммунальных услуг.

Средним условиям проживания в городе Бирюсинске соответствует группа домов: многоквартирные дома, оборудованные централизованным отоплением, горячим водоснабжением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением и электроснабжением.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Ответственными за реализацию Программы являются все структурные подразделения администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинске городское поселение», организации коммунального комплекса при условии их участия в реализации Программы.

Практическая реализация мероприятий предлагаемой Программы позволит достичь ряда положительных структурных эффектов в следующих областях:

- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунального комплекса, сбережение топливно-энергетических и водных ресурсов;

- снижение темпов прироста стоимости отдельных видов жилищно-коммунальных услуг для конечных потребителей;

- техническая и экономическая доступность коммунальных услуг;

- экологическая безопасность;

- создание предпосылок для дальнейшего развития площади застройки в Бирюсинском ГП,;

- функционирование систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение инвестиционной привлекательности Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинске городское поселение»;

- улучшение уровня жизни населения.

МОНИТОРИНГ И КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинске городское поселение» является периодический контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинске городское поселение» включает в себя периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам результатов реализации Программы.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА БИРЮСИНСКА

  - 1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА БИРЮСИНСКА

Город Бирюсинск расположен в пределах Среднесибирского плоскогорья, в таежной зоне, на правом берегу реки Бирюса (бассейн Ангары), в 682 км от Иркутска, в 12 км от Тайшета. Его экономико-географическое положение является выгодным. Город расположен на Транссибирской железнодорожной магистрали, а железнодорожная линия Абакан-Тайшет обеспечивает удобную связь с южными районами Красноярского края и с Кузбассом. Расстояние по железной дороге до крупнейшего города Восточной Сибири, Красноярска, составляет 360 км, до областного центра – 680 км. Крупный ближайший город на северо- востоке – Братск (256,6 тыс. жителей, расстояние 230 км по железной дороге), на запад большой ближайший город – Канск (103,1 тыс. жителей, расстояние по железной дороге 148 км). Стратегическое значение Бирюсинского городского поселения весьма значимо. Положение Бирюсинска в западной части Иркутской области создает ему преимущество в расширении экономических и социальных связей с Красноярским краем, Республикой Хакасией. Площадь земель в границах муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» составляет 2307 га. Являясь крупным городским поселением, Бирюсинск играет важную роль в социально-экономической и общественно-политической жизни Тайшетского района. Здесь расположены учреждения здравоохранения, культуры, образования, связи, торговли услугами которых пользуются жители города.

Привлекательны для инвесторов свободные мощности по электроэнергии существующих подстанций, подъездные железнодорожные пути, близость Федеральной трассы, значительные объемы пресной воды.

Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Бирюсинском ГП функционируют основные предприятия:

- ООО «ТрансТехРесурс» обслуживает котельные, тепловые сети, водопроводные сети, сети водоотведения, очистные сооружения. Оказывает услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению.

- Общество с Ограниченной Ответственность «Трио» осуществляет функции управляющей многоквартирными жилыми домами, оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья.

- Общество с Ограниченной Ответственность «Уютный дом» осуществляет функции управляющей многоквартирными жилыми домами, оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья.

- филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети обслуживает электрические сети, сети уличного освещения.

На территории Бирюсинском муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» расположено 4 муниципальных дошкольных учреждения. Система образования включает в себя 3 школы среднего образования. Для дополнительного образования имеются Школа искусств, Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа. Для занятия спортом и физкультурой – хоккейный корт, бассейн, при школах есть спортплощадки.   Также имеется музей, библиотечное объединение, в которое входит 2 библиотеки (массовая и детская).

Медицинские услуги населению предоставляет МЛПУ «Бирюсинская городская больница».     Больница включает в себя стационар на 70 коек, дневной стационар на 40 коек, поликлинику на 300 посещений в смену, детскую консультацию на 60 посещений в смену.

Основу экономики города представляют такие виды деятельности, как промышленное производство, энергетика, производство тепловой энергии и воды, строительство, транспорт и связь, розничная торговля.

Производством и распределением электроэнергии, теплоэнергии и воды на территории Бирюсинского городского поселения занимаются ГУЭП «Облкоммунэнерго», ООО «Иркутская энергосбытовая компания» «Западные электрические сети», ООО «Бирюсинское коммунальное хозяйство», ООО «ТрансТехРесурс».

Работа по основным показателям производства теплоэнергии рассматривается по ООО «ТрансТехРесурс». Удельный вес продукции данной отрасли составил в 2015 году 81,7 % в общем объеме промышленного производства. В 2015 году объем отгруженных товаров и услуг по производству и распределению теплоэнергии и воды составил 101065,6 тыс. рублей

Отраслевая структура промышленного производства

(удельный вес, % к общему итогу)

Таблица 19

| Наименование отраслей | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- |
| Промышленность – всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 |
| 1. Обрабатывающие производства | 24,5 | 21,2 |
| - Производство пищевых продуктов | 24,5 | 21,2 |
| 2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 75,5 | 78,8 |

##### Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

Таблица 20

| Наименование отраслей | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- |
| Промышленность – всего, в том числе: тыс. руб | 124179 | 128402,6 |
| 1. Обрабатывающие производства | 24316 | 27337 |
| - Производство пищевых продуктов | 24316 | 27337 |
| 2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 99863 | 101065,6 |

В 2015 году на территории Бирюсинского городского поселения, работало 18 малых предприятий:

-  ООО «Бигхит», ООО «Уютный дом», ООО «Юкон», ООО «Изумруд», ООО «Вит», ООО «Металлобаза», ООО «Лотос», ООО «Идеал», ООО «Маяско», ООО «Презент», ООО «Домашний очаг», ООО «Империя», ООО «Трио», ООО «Сталкер», ООО «Гранит», ООО «ТеплоВодоКанал», ООО «Автодоктор», ООО «ТрансТехРесурс». В 2015 году прекратили свою деятельность ООО «Стар», ООО «Тайшет Дистрибьюшен», ООО «Ташкент», ООО «Универсал». Открыто новое предприятие ООО «Мяско», занимается реализацией мясной продукции.

Численность работающих в малом бизнесе в 2015 году составила 299 человек.  В 2014 году численность работающих составляла 324 человек. Всего в сфере малого бизнеса занято около 27,5 % от общей численности работающих в экономике города.

Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий за последние годы практически не меняется. Непроизводственная деятельность, прежде всего сфера торговли остается более привлекательной, чем производственная. В 2015 году удельный вес предприятий торговли в общем количестве малых предприятий составил - 55 %.

В сфере розничной торговли занято 8 предприятий малого бизнеса. За 2015 год выручка составила 89,480 млн. рублей, что на 22,5 % ниже 2014 года. Снижение выручки обусловлено закрытием предприятий малого бизнеса отделов виноводки.

Операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг на территории Бирюсинского городского поселения осуществляет предприятие ООО «Домашний очаг» и ООО «Успех». Предприятие оказывают услуги по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом. Выручка от их деятельности в 2015 году составила 101,0 тыс. руб.

Предприятие ООО «Уютный дом» и ООО «Трио» оказывают услуги по управлению и содержанию жилого фонда. Выручка за 2015 год составила 7556 тыс.  руб., что на 19,8 % выше 2014 года.

1.2. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Среднегодовая численность населения в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» характеризуется сокращением численности постоянного населения.  По результатам Всероссийской переписи численность населения составила на 01.01.2011г. 8946 человек.

Таблица 21

| Общая численность постоянного населения, тыс.чел. | 2013г. (оценка) | 2014г. (оценка) | 2015г. (оценка) | 2016г. (прогноз | 2017г. (прогноз) | 2018г. (прогноз) | 2019г. (прогноз) | 2020г. (прогноз) | 2025г. (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8815 | 8701 | 8602 | 8545 | 8488 | 8433 | 8433 | 8433 | 8433 |

В отчетном году родилось на 1 ребенка меньше, чем в 2014г. На 19% увеличилась  смертность граждан.

Таблица 22

|  | 2014 г. | 2015г. | 2015г. к 2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Родилось | 114 | 113 | 99,12 |
| Умерло | 126 | 150 | 119,05 |
| Число прибывших | 213 | 163 | 76,52 |
| Число выбывших | 265 | 195 | 73,58 |
| Миграционный прирост (убыль) | -52 | -32 | убыль |

  - ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Развитие промышленного потенциала города Бирюсинска, проектные предложения ориентируются на процесс стабилизации и последующий подъем экономики страны.

На базе существующих предприятий предлагается создание комплекса с оптимальным соотношением среднего и мелкого бизнеса, с внедрением новых энергосберегающих технологий.

Сохраняется направление развития лесопереработки на предприятиях различной формы собственности, что дает возможность вырабатывать любые перспективные и экономически выгодные виды продукции.

  - ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА БИРЮСИНСКА

Современный жилищный фонд города Бирюсинска по состоянию на 01.01.2016 г. Составил – 207,6 тыс. м2.

Средняя площадь жилых помещений, в среднем на одного жителя, на конец 2015 года составила 24,29 м2.

Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности граждан – около 81,5%. Доля муниципального жилищного фонда постепенно сокращается, если в 2009 году на него приходилось 21,2%, то в 2015 году она составила около 13,8%. Этот процесс обусловлен с одной стороны продолжающимся процессом приватизации, с другой – незначительными объемами муниципального строительства, так по Программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья» в 2011 построен и введен в эксплуатацию двух этажный жилой дом по ул. Советская, 39А, общей площадью 384,9 м2. В 2013 году двух этажный жилого дома № 18А по ул. Первомайская, общей площадью 434,7 м2, с площадью квартир 385,4 м2., в 2015 году 24-х квартирный 3-х этажный дом по ул. Советская, 37А, общая жилая площадь 789,5 м2.

Жилищный фонд города Бирюсинска характеризуется следующими видами благоустройства:

Таблица 23

| Жилые дома | Степень благоустройства | Количество ед. |
| --- | --- | --- |
| многоквартирные | благоустроенные | 56 |
|  | полублагоустоенные | 11 |
|  | неблагоустроенные | 12 |
| индивидуальные | благоустроенные | 28 |
|  | полублагоустоенные | 62 |
|  | неблагоустроенные | 426 |
| Частный сектор | с централизованным отоплением | 33 |
|  | с централизованным ГВС | 33 |
|  | с централизованным ХВС | 20 |
|  | с централизованным водоотведением | 2 |
|  | автономное отопление | 1629 |

С точки зрения доступности проблема улучшения жилищных условий в настоящее время является для многих граждан одной из самых сложных. Администрацией города Бирюсинска уделяется большое внимание этой проблеме. В последние годы в городе Бирюсинске активизировалась работа по реализации государственной и областных целевых программ по переселению из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения - одна из важнейших социальных задач города. Цели жилищной политики ранее были связаны с ликвидацией очереди, при этом государством строго регламентировалась норма предоставления жилья. Сегодня наряду с ликвидацией очереди встает задача решения проблемы улучшения жилищных условий той части населения, которая нуждается в ином качестве жилья, обеспечения жильём семей в соответствии с их индивидуальными требованиями к степени комфортности и финансовыми возможностями.

Генеральным планом Бирюсинского городского поселения предусматривается развитие муниципалитета в южной и юго-восточной части города (станция Тагул). Эти территории выделены для малоэтажного жилищного строительства.

1.5. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Основным источником доходов населения являются заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности.

Одним из основных показателей социально – экономического уровня города Бирюсинска является уровень доходов работающих. Среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 21101 рублей.

Анализ доходов населения показывает, что к 2016 году уровень среднемесячной заработной платы составит оценочно 21300 рублей.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Прогноз спроса на теплоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение по годам до 2025 рассчитан исходя из данных о фактической реализации услуг за предшествующие годы, что отражено в разделе 4.5. Показатели величины новых нагрузок, присоединенных в перспективе

- ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕММ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. ВОДОСНАБЖНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Услуги по водоснабжению водоснабжение города осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин в водопроводные сети. Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из одного поверхностного водозабора и трех подземных (6 скважин).

# Бирюсинское городское поселение имеет систему централизованного водоснабжения. Охват населения обеспеченного централизованной системой водоснабжения составляет более 40%.

# Водоснабжение г. Бирюсинска в настоящее время для хозяйственно-питьевых нужд осуществляет ООО «ТрансТехРесурс».

# Предприятие имеет договорные отношения со всеми категориями потребителей. Расчеты за предоставленные услуги проводятся на основании выставляемых счетов и счет-фактур.

# Места установки водозаборов:

Оборудование открытого водозабора реки Бирюса:

в работе один насос Д-320, производительностью 300 м3/час, напор 50 м.

в резерве два насоса марки 24А-18 х 1, производительность каждого 990 м3/час, насос 8 КБ 12, производительностью 120 м3/час, насос 8 КХО 12, производительностью 240 м3/час.

Вода открытого водозабора используется в технических целях.

Станция очистки – двухслойный кварцевый фильтр, резервуар чистой воды V-100 м3

Сетевые насосы станции очистки – насосы К 100-65-250, производительностью 100 м3/час, один в работе три в резерве.

Питьевая вода по санитарно-химическим и микробиологическим показателям отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», Производственный контроль ведется лабораторией станции очистки воды.

Источниками централизованного водоснабжения города Бирюсинска являются:

-  Скважина №05/00 расположена на территории МУП «ТВК», с общим дебитом 62,5 м3/сутки, ул. Горького,1, глубина 200 м., обсажена цельнотянутыми стальными трубами Ду 425 мм. до глубины 12 м. – Ду 324 мм. до глубины 78 м. Фильтрационная колонна установлена в интервале 78-122 м. диаметром 219 мм. в интервале 132-152 м. перфорированная труба диаметры отверстий 16 мм. Установлен глубинный насос марки ЭЦВ 10-65-65 НКР, производительностью 65 м3/час, напор 65 м, в резерве насос ЭЦВ 10-120-80, производительностью 120 м3/час, напор 80 м.

- Ведомственная водонапорная башня Городской Больницы – две скважины с установленными глубинными насосами ЭЦВ 6-16-90, емкость воды V~15-18 м3

- Скважины м-он Новый – в работе две скважины, одна в резерве, глубиной 190 м., установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-16-90, производительностью 16 м3/час, напор 90 м., две накопительные емкости V-65 м3 каждая, два сетевых насоса К 80/50, производительностью 50 м3/час, напор 50 м., один в работе второй в резерве. Охранная зона не огорожена.

- Скважина ЭЧК – установлен глубинный насос ЭЦВ 6-10-50, производительностью 10 м3/час, напор 50 м.

Места установки водозаборов, обслуживаемых ООО «Бирюсинское коммунальное хозяйство»:

- Скважины ст. Тагул – две скважины, одна в работе вторая в резерве, установлены глубинные насосы ЭЦВ 6-10-50, производительностью 10 м3/час каждый, напор 50 м., водонапорная башня с установленной емкостью V~15-18 м3 Охранная зона огорожена.

Годовой объем отпущенной воды всем потребителям составляет 261,637 тыс. м3. Одиночное протяжение уличной водопроводной сети города Бирюсинска составляет 16,6 км., износ водопроводных сетей - 63,8%.

Услуги по водоотведению и очистки сточных вод в ведении ООО «ТрансТехРесурс». Охват населения централизованной системой водоотведения составляет 32%. Очистные сооружения расположены в северо-восточном направлении от г. Бирюсинск на границе муниципального образования. Общий прием стоков осуществляется на очистные сооружения», имеющие проектную мощность 864 м3/час. В связи с ликвидацией предприятия ОАО «Бирюсинский гидролизный завод», отсутствием промышленных стоков, фактическая мощность очистных сооружений в настоящее время составляет 90 м3/час. Годовой пропуск сточных вод составляет 713,9 тыс. м3.

Работа очистных сооружений происходит по упрощенной схеме: напорные коллектора – успокоительные камеры (2 шт.) -  отстойники – сброс. Место сброса сточных вод – протока Озерная (в 7 км. от очистных сооружений, 0,5 км. от д. Бирюса)

В работе задействованы: насос опорожнения 5Ф12, иловый насос 10Ф12, дренажный насос К 45/55, два первичных отстойника с илоскребами. Незадействованное оборудование находится на консервации. Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Бирюса, осуществляется лабораторией участка очистных сооружений. Санитарно защитная зона очистных сооружений – 400 м.

Состав сооружений канализации:

Места установки и характеристики станций перекачки - станция перекачки по ул. Горького,1 (территория МУП «Бирюсинское ТВК») установлено три насоса: 6 КБ-8, производительностью 160 м3/час, напор 36,5 м; два насоса 8 КБ-12, производительностью 240 м3/час, в работе один насос 8 КБ-12. Станция перекачки по ул. Ленина,21 – два насоса марки К20/40 производительностью 20 м3/час каждый, напор 40 м. Один в работе. Станция перекачки рабочего поселка ТУСМ (между домами №№9,11 по ул. Дружбы) – установлено два насоса К20/40 производительностью 20 м3/час. каждый, один в работе, второй в резерве. Протяженность канализационных сетей города составляет 19,138 км, в том числе 6,0 км. требуют капитального ремонта.

Анализ аварийности на сетях водопровода показывает, что наметилась тенденция снижения количества повреждений вследствие качественной подготовки и обеспечения комплекса необходимых ремонтных и профилактических работ по ремонту сетей, регулярно проводимых ООО «ТрансТехРесурс»

В настоящее время система водоснабжения и водоотведения испытывает ряд проблем:

1. Высокий износ сетей водопровода и водоразборных колонок ст. Тагул, отсутствие закольцовки водопроводных сетей

2. Высокий износ водоподъемного оборудования.

5. Низкая эффективность работы очистных сооружений.

3.2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Услуги по теплоснабжению оказывает ООО «ТрансТехРесурс». Техническая база предприятия включает в себя 6 котельных, работающих на твердом топливе. Протяженность тепловых сетей составляет 15,1 км., в двухтрубном исчислении.

Основными потребителями тепловой энергии являются бюджетные организации различной ведомственной подчиненности: школы, больницы, детские сады; население Бирюсинского городского поселения и прочие потребители: коммерческие структуры, размещенные на арендуемых и частных площадях г. Бирюсинска. Количественные показатели отражены в разделе 3.5. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Структура теплопотребления

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Тепловые сети в городе Бирюсинске в двухтрубном исчислении составляют 15,1 км. в т.ч.

Ветхие тепловые сети в среднем составляют 3,9 км.

По материалу тепловые сети стальные, по диаметрам от 200 мм. до 400 мм. – 5,59 км., до 200 мм. – 9,2 км

В соответствии действующего законодательства и схемы теплоснабжения необходим переход с открытой схемы на закрытую схему системы ГВС.

  - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основной объем годового потребления электрической энергии 76% (14 602 125 кВт.) приходится на население города, 24% (4 566 074 кВт.) – прочие потребители.

Филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Тайшетские электрические сети» имеет на балансе и в обслуживании:

а) фидера протяженностью более 149,03 км воздушных и кабельных линий, из них:

- воздушная линия 10 кВ – 2,3 км;

- кабельная линия 10 кВ – 0,47 км;

- воздушная линия 6 кВ – 12,74 км;

- кабельная линия 6 кВ – 0,1 км;

- воздушная линия 0,4 кВ – 133,97 км;

- кабельная линия 0,4 кВ – 0,45 км.

б) 14 комплектных трансформаторных подстанций.

В настоящее время в системе электроснабжения существуют следующие проблемы:

- состояние сетей характеризуется средними показателями изношенности и выработки ресурса (силовых трансформаторов – около 50%, кабельных и воздушных линий – около 60%);

- ограничены возможности подключения новых потребителей ввиду отсутствия резерва свободной мощности и ограниченной пропускной способности сетей;

- сверх нормативная протяженность воздушных линий 0,4 кВ;

- необходимо создание дополнительных мощностей за счет установки трансформаторных подстанций и резервных мощностей за счет установки вторых трансформаторов на теплоисточниках.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ, УЧЕТА И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Реализация политики энергосбережения на территории города Бирюсинска, основанной на принципах приоритета эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов, сокращения затрат средств бюджета города и стабилизации уровня платежей жителей города за коммунальные услуги.

С 2010 года в городе реализуется Программа энергосбережения.

Программой энергосбережения указана следующая цель:

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение эффективности их использования в объектах бюджетной сферы и в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения цели, поставленной в программе энергосбережения, запланировано решение следующих основных задач:

- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии и воды, сокращение потерь энергоресурсов;

- переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии) потребителям в соответствии с показаниями приборов учета;

- обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах.

С целью решения поставленных Программой энергосбережения задач реализуются следующие группы мероприятий:

- организационные мероприятия (пропаганда повышения энергетической эффективности и энергосбережения в многоквартирных домах);

- технические и технологические мероприятия (тепловая изоляция трубопроводов и повышение энергетической эффективности оборудования, проведение энергетических обследований объектов муниципальных учреждений);

- мероприятия по оснащению приборами учета (закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности, в том числе энергосберегающих ламп,  для  объектов муниципальных учреждений, оснащение многоквартирных домов приборами учета тепловой энергии).

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей:

- доступность для населения коммунальных услуг;

- качество коммунальных услуг;

- степень охвата потребителей приборами учета;

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения;

5.1. КРИТЕРИИ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги:

# 1. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи  - до  13 %.

# 2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - до 6 %.

# 3. Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги -  выше 95 %.

# Согласно расчетных данных для оценки доступности для населения города Бирюсинска платы за коммунальные услуги по всем критериям плата за потребляемые коммунальные услуги доступна для населения на весь период действия Программы.

5.2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Показатели качества коммунальных ресурсов представлены в таблице 24.

Показатели качества коммунальных ресурсов

Таблица 24

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение - 220 (или 380) вольт, частота - 50 Гц Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений. |
| Тепловая энергия (отопление и горячее водоснабжение) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру внутри помещения и температуру горячей воды в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях - по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Водоотведение | Бесперебойное функционирование |
| Вывоз твердых отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным потребителем |

5.3. ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ ОХВАТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИБОРАМИ УЧЕТА

Показатели степени охвата потребителей приборами учёта коммунальных ресурсов (%), за период действия программы, представлены в таблице 25.

Таблица 25

| Год | Наименование ресурса | Отопление и горячее водоснабжение | Электричес- кая энергия | Водо-снабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование группы потребителей |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2016 | Бюджетные учреждения | 7,1 | 100 | 7,1 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Бюджетные учреждения | 7,1 | 100 | 7,1 |
|  | Многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | 22,7 | 17 | 28,3 |
| 2019 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | 100 | 100 | 100 |
| 2020-2026 | Бюджетные учреждения | 100 | 100 | 100 |
|  | Многоквартирные дома | 100 | 100 | 100 |

Примечание - в показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка её заполнения».

5.4. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ

Надёжность (бесперебойность) работы систем ресурсоснабжения характеризуется следующими целевыми показателями, представленными в таблице 26.

Таблица 26

| № п/п | Наименование показателя | Обозначение | От источника тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная ООО ТрансТехРесурс" | Котельная Перспективная ООО ТрансТехРесурс" |
| 1 | интенсивность отказов систем теплоснабжения | p | - | - |
| 2 | относительный аварийный недоотпуск тепла | q | - | - |
| 3 | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0,7 | 0,8 |
| 4 | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,7 | 0,8 |
| 5 | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,7 | 1,0 |
| 6 | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1 | 1,0 |
| 7 | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 0,7 | 0,6 |
| 8 | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,8 | 1,0 |
| 9 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: - укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,8 0,8 | 0,9 1 |
| 10 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0,77 | 0,89 |
| 11 | Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения Бирюсинского городского поселения | К об | 0,77 | 0,89 |

6. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА БИРЮСИНСКА

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ НЕОБХОДИМЫХ ПРОЕКТОВ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ

На протяжении ряда лет от населения города Бирюсинска поступают жалобы на низкое напряжение в сети. Падение напряжения, вызвано подключением новостроек в частном секторе и количеством используемого населением современных мощных электробытовых приборов и соответственно увеличением нагрузок в электрических сетях. Однако основная причина низкого напряжения в сетях это большая протяженность низковольтных линий (0,4 кВ), которая в 1,5-2 раза превышает номинальную протяженность.

Наибольшая напряженность в предоставлении качественной услуги по электроснабжению в последнее время отмечается по улицам города, имеющие значительное удаление от трансформаторных подстанций.

Генеральным планом предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия:

•	Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

•	Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

•	Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

•	В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

-	замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

-	замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

-	установку светодиодных ламп.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Программа инвестиционных проектов предусмотрена в разделе 5. Программного документа

7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ (ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ)

Основным решением для обеспечения теплом потребителей Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», в соответствии генерального плана и схемы теплоснабжения, является реконструкция и модернизация существующих котельных и реконструкция тепловых сетей.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

При проектировании тепловых сетей и сооружений необходимо предусмотреть подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

В соответствии схемы теплоснабжения к 2028 году все потребители в зоне действия открытой системы должны быть переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС

Определение условий    организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с пп.108-110 раздела VI.  Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

-  во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Программа инвестиционных проектов предусмотрена в разделе 5. Программного документа

8. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВОДОСНАБЖЕНИИ И ВОДООТВЕДЕНИИ

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод. Генеральным планом предлагается реконструкция и развитие централизованной системы водоснабжения г. Бирюсинск. Рекомендуется провести полную комплексную инвентаризацию городских водопроводных сетей и разработать проект реконструкции системы водоснабжения города.

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Проектные предложения сводятся к предложениям по реконструкции и развитию системы водоотведения бытовых стоков от г. Бирюсинск.

Генеральным планом Предлагается:

•	реконструкция существующих сооружений механической очистки и строительство нового комплекса сооружений биологической очистки с внедрением двойной доочистки и УФ-обеззараживания стоков на выходе и строительством цеха механического обезвоживания осадка;

•	реконструкция КНС и напорных трубопроводов;

•	строительство двух КНС по ул. Жилгородок, 44 и на пересечении ул. Первомайская с ул. Мира;

•	капитальный ремонт самотечных сетей канализации и канализационных колодцев с применением труб ПВХ.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с предусматривает:

1.	 Реконструкция и развитие централизованной системы водоснабжения г. Бирюсинск.

2.	Строительство сооружений водоочистки с последующим обеззараживанием.

3.	Проведение комплексной инвентаризации городских водопроводных сетей.

4.	Установку пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

5.	Реконструкция насосных станций.

Программа инвестиционных проектов предусмотрена в разделе 5. Программного документа

9. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Учитывая требования к зданиям, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка её заполнения», необходима установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребленных энергетических ресурсов.

Программа инвестиционных проектов предусмотрена в разделе 5. Программного документа

Объемы финансирования Программы на 2017-2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном законодательством порядке.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы.

Заместитель главы администрации

Бирюсинского муниципального образования

«Бирюсинское городское поселение»                                  С.Н. Сапожников ».