# Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

##### Иркутская   область

# Муниципальное образование «Тайшетский  район»

# Бирюсинское муниципальное образование

# «Бирюсинское городское поселение»

# Администрация Бирюсинского городского поселения

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_16_» мая 2019г.                                                                                   №219

Об итогах работы объектов жилищно-коммунального

хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний

отопительный период 2018-2019 годов

Заслушав информацию «Об итогах работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний отопительный период 2018-2019 годов», руководствуясь ст. 14 Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.№ 131 –ФЗ, ст, ст 6,33,45  Устава Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Положением «Об организации и деятельности администрации Бирюсинского городского поселения, утвержденного решением Думы № 163 от 26.07.2007г. (с изменениями от 28.05.2009 г. № 159), администрация Бирюсинского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию «Об итогах работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов» (информация прилагается).

2. Помощнику главы Бирюсинского городского поселения (Т.Н. Наумова) опубликовать настоящее постановление в газете «Бирюсинский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Бирюсинского городского поселения.

Глава администрации

Бирюсинского городского поселения                                А.В. Ковпинец

ИНФОРМАЦИЯ

«Об итогах работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов»

16.05.2019г.

В соответствии с представленными планами мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов предприятиями ЖКХ г. Бирюсинска проведена работа по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимних условиях. Отопительный сезон на территории г. Бирюсинска в соответствии с распоряжением администрации Бирюсинского городского поселения № 32 от 11.09.2018 г. начат с 17.09.2018 г.

В соответствии с условиями Концессионного Соглашения от 31.08.2018 г. ООО «ТрансТехРесурс» обеспечивало за счет собственных средств подготовку объектов к работе, осуществляло ремонты, замену и реконструкцию тепловых, водопроводных, канализационных сетей и оборудования в пределах утвержденных долгосрочных тарифов на коммунальные услуги.

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проведена проверка готовности Бирюсинского городского поселения к отопительному сезону 2018 – 2019 годов. Паспорт готовности к отопительному сезону получен 19.10.2018 года.

Котельная ТУСМ - готовность котельной к началу отопительного сезона 2018 – 2019 годов составляла  100 %. В апреле 2018 г. выполнены работы по ремонту кровли котельной, в мае 2018 г. выполнены работы по ремонту административного здания котельной ТУСМ. Выполнены работы по замене дымососов ДН-6,3 № 1 и № 2, а также ДН-9 № 3, предоставленных из Аварийно-технического запаса Иркутской области.

Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Нормативный запас топлива для всех котельных, обслуживаемых ООО «ТрансТехРесурс» был создан на котельной № 1. Запас топлива на котельной ТУСМ в течение отопительного сезона поддерживался на 7 – 10 суток работы.

Котельная № 1 – В 2017 году проведена экспертиза и обследование паровых котлов № 2 и № 3. Получено Разрешение на эксплуатацию котлов сроком на четыре года и зарегистрировано в реестре Ростехнадзора. Котельная в плановом порядке была подготовлена к отопительному сезону 2018 – 2019 годов. Выполнены работы по ремонту и профилактике оборудования в машинном зале и оборудования химводоочистки.

Котельная запущена в работу на зимний период 30 октября 2018 г в плановом порядке.   Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. В течение отопительного сезона поддерживался нормативный запас топлива. Котельная выведена из работы 01.04.2019 г.

Новая водогрейная котельная с тремя котлами КЕВ 10-14 СО – В 2018 году проведены мероприятия по подготовке к передаче 1ой очереди котельной в муниципальную собственность Бирюсинского городского поселения. Проведена инвентаризация всего установленного оборудования. Котельная принята приемочной комиссией с участием Министра Жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, конкурсного управляющего ОАО «Облжилкомхоз», Мэра Тайшетского района, Главы Бирюсинского городского поселения, директора обслуживающей организации. Подписан «Акт приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией».

Объект передан на баланс администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» и поставлен на кадастровый учет. В настоящее время котельная передана предприятию ООО «ТрансТехРесурс» по договору на оказание услуг по хранению, содержанию и отработке технологических  режимов котельного оборудования и технологических параметров водогрейной котельной как объект, технологически связанный с сетями теплоснабжения города и являющийся частью существующей сети инженерно-технического обеспечения г. Бирюсинска, что  подтверждается Схемой теплоснабжения Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». Сейчас котельная находится в работе.

В рамках программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Бирюсинского городского поселения» на 2019 – 2024 годы в 2019 году планируется реконструкция наклонной части галереи топливоподачи – замена одного скребкового конвейера на ленточный конвейер типа КЛ650-56-30 60т 11 кВт в целях повышения надежности объекта и улучшения условий труда.

В 2019 году планируется передача котельной в долгосрочную аренду.

Котельная больничного комплекса - готовность котельной к началу отопительного сезона 2018 – 2019 годов составляла 100 %.  Выполнены работы по ревизии запорно-регулирующей арматуры. Проведен косметический ремонт здания котельной. Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Запас топлива на котельной поддерживается на 7 – 10 суток работы.

Котельная школы № 10 Выполнены работы по профилактике оборудования котельной, ревизии запорной арматуры и текущему ремонту помещения. Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Запас топлива на котельной поддерживается на 7 – 10 суток работы. В начале отопительного сезона котельная работала на электрических водогрейных котлах. При понижении температуры наружного воздуха и в помещении школы в работу был запущен водогрейный угольный котел.

Котельная школы № 16 – готовность котельной на начало отопительного сезона составляла 100%. Выполнены работы по профилактике оборудования котельной, по ревизии и ремонту запорной арматуры. Выполнен капитальный ремонт кровли здания котельной. Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было. Запас топлива на котельной поддерживается на 7 – 10 суток работы.

Котельная станции Тагул – готовность котельной на начало отопительного сезона составляла 100 %.  В 2018 году проводились мероприятия по приобретению модульной котельной с двумя котлами суммарной мощностью 1600 кВт (2 котла по 800 кВт) в рамках подготовки к отопительному сезону 2018 – 2019 годов. За счет средств областного бюджета была приобретена модульная котельная в комплекте с резервным источником электроснабжения и смонтирована за счет средств обслуживающего предприятия. Монтаж новой модульной котельной проводился в период прохождения отопительного сезона, поэтому она включена в существующую тепловую схему котельной с частичной заменой насосного оборудования. Запуск модульной котельной проведен в первом квартале 2019 года. Сейчас модульная котельная находится в работе. Сбоев в работе оборудования в период прохождения отопительного сезона не было.

Тепловые, водопроводные и канализационные сети 2018 г. выполнена замена ветхих тепловых, водопроводных и канализационных

сетей в объеме 2, 764 км

- Выполнены работы по замене участка теплотрассы в м- Новый от дома № 3 до ул. Ивана Бича. Труба стальная Д-159 в ППУ изоляции, протяженностью трассы 60 метров.

- Выполнены работы по замене участка теплотрассы и водопровода по ул. Ивана Бича от м-н Новый 4 до улицы Юбилейная. Прокладка новых трубопроводов выполнена подземным способом. Трубопроводы на ГВС выполнены из армированного полипропилена д.110 мм. Трубопровод на ХВС выполнен  из полиэтилена д. 90 мм.

- Выполнены работы по замене участка теплотрассы по ул. Первомайская от пер. Безымянный до ул. Ивана Бича протяженностью – 300 метров. Подземная прокладка. Трубопроводы на ГВС выполнены из армированного полипропилена д.110 мм. Трубопровод на ХВС выполнен из полиэтилена д. 40 мм.

# - Выполнена замена участка теплотрассы по ул. Советская от магазина Престиж до коллектора,с заменой коллектора. Подземная прокладка. Протяженностью 70 метров.  Стальной трубой с ППУ изоляцией, диаметром 219 мм., ХВС выполнено ПЭ трубой диаметром 110*6,6.

- Замена участка теплотрассы и водопровода по пер. Безымянный от коллектора по улице Советская до ул. Первомайская протяженностью 300 метров. Подземная прокладка. Трубопроводы на ГВС выполнены из армированного полипропилена д.110 мм. Трубопровод на ХВС выполнен из полиэтилена д. 40 мм.

- Замена участка водопровода и теплотрассы по ул. 2я Молодежная. Трубопроводы на ГВС выполнены из армированного полипропилена д.50 мм. Трубопровод на ХВС выполнен из полиэтилена д. 32 мм.

- Замена ввода от колодца (Октябрьская 25) до дома Горького 15 – 30 метров. Трубопроводы на ГВС выполнены из армированного полипропилена д.110 мм. Трубопровод на ХВС выполнен из полиэтилена д. 63 мм.

- Выполнены работы по замене ввода в жилой дом Советская 21. Трубопроводы на ГВС выполнены из армированного полипропилена д.110 мм. Трубопровод на ХВС выполнен из полиэтилена д. 63 мм. Также выполнены работы по замене ввода в жилой дом Пушкина 34. Трубопроводы на ГВС выполнены из армированного полипропилена д.110 мм. Трубопровод на ХВС выполнен из полиэтилена д. 63 мм, протяженностью трассы – 20 метров.

- В июле выполнены работы по замене трубопроводов основного ствола теплотрассы и ХВС на территории Парижской Коммуны 7. Заменены трубопроводы с подземной прокладкой. Трубопроводы на отоплению выполнены  стальной трубой с ППУ изоляцией д.325 мм. Трубопровод на ХВС выполнен из полиэтилена д. 110 мм.

- Выполнены работы по замене участка теплотрассы и ХВС на жилой дом Парижской Коммуны 6.

- Большой объем работ по замене теплотрасс выполнен на станции Тагул: Выполнена замена основного ствола теплотрассы вдоль улицы Пионерская. Проложен новый стальной трубопровод в ППУ изоляции, протяженностью трассы 60 метров;

Заменен участок теплотрассы по улице Невского протяженностью 24 метра. Трубопроводы на ГВС выполнены из армированного полипропилена д.63 мм. Трубопровод на ХВС выполнен из полиэтилена д. 32 мм.

Заменен участок теплотрасс по улице Чернышевского протяженностью 80 метров. Трубопроводы на ГВС выполнены из армированного полипропилена д.50 мм. Трубопровод на ХВС выполнен из полиэтилена д. 32 мм.

# Основная часть вышеперечисленных работ выполнена в рамках Концессионного Соглашения администрации Бирюсинского городского поселения с ООО «ТрансТехРесурс». Необходимо отметить, что все мероприятия, определенные условиями Концессионного Соглашения выполнены в полном объеме, но со значительной экономией финансовых затрат на их исполнение. Поэтому кроме обязательных мероприятий выполнен большой объем работ, не предусмотренных условиями Концессионного Соглашения, т.е. выполнены работы сверх плана.

# Серьезных сбоев в работе сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, влияющих на предоставление коммунальных услуг и снижение качества предоставляемых услуг в период прохождения отопительного сезона не было. Температура теплоносителя и давление в системах поддерживается в пределах нормы.

# Жилищный фонд

Отделом ЖКХ администрации Бирюсинского городского поселения отслеживается работа управляющих компаний по подготовке жилых домов к отопительному сезону. Проведя анализ выполненных работ необходимо отметить, что, как и в предыдущие годы выполняются работы по текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей, замена только аварийных участков трубопроводов. Работ по замене внутридомовых тепловых, водопроводных, канализационных сетей по какому-либо дому в целом не проводилось, в связи с отсутствием средств на приобретение материалов. Поэтому в ходе отопительного сезона трубопроводы систем отопления, водоснабжения (подвальная разводка - «крыловые», стояки) часто выходят из строя, при этом происходит сброс теплоносителя, затопление подвалов, снижение температуры в квартирах. Необходимо отметить, что в текущем отопительном сезоне серьезных сбоев в работе внутридомовых систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обслуживаемых ООО «Трио» и ООО «Уютный дом» не было.

27 марта 2017 года постановлением Правительства Иркутской области утвержден краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области.

В данный краткосрочный план включены 22 многоквартирных дома, расположенных на территории города Бирюсинска, из них три пятиэтажных дома и девятнадцать двухэтажных домов.

В 2018 году были завершены работы по капитальному ремонту пятиэтажных домов (ул.Октябрьская, д.8, ул. Первомайская, д.8, ул. Советская, д.21), начатые в 2017 году, и 10 двухэтажных домов (ул. Советская, д.7, 10, 12, 13; ул. Школьная, д.1,2,4; ул. Крупской, д.47, 49; ул. Горького, д.10).

По пятиэтажным домам в 2017 году был произведен ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонт крыш, подвальных помещений, фасада. По дому, расположенному по ул. Октябрьская, д.8 кроме прочих произведен ремонт внутридомовой системы водоотведения.

В 2018 году на пятиэтажных домах отремонтирована система электроснабжения, в двухэтажных домах отмостки и кровли.

Общий объем финансирования программы капитального ремонта за период её действия не территории г. Бирюсинска составляет 44 026,883 тыс. руб., при этом за 30 лет действия программы четырнадцать отремонтированных домов оплатят взносы за капитальный ремонт домов, в которых они проживают, в размере 33 313,867 тыс. рублей.

По оставшимся девяти двухэтажным домам (ул. Советская, 2,3,4,6,8,9,15, ул. Школьная, 3,6) в 2018 году Фонд капитального ремонта направил предложения собственникам с указанием плановых видов и стоимости работ на 2019 год. Решениями общих собраний собственники либо внесли корректировки, либо согласовали предлагаемые Фондом сумму и виды работ.

По МКД по ул. Советская, 8,9,15, Школьная, 6 – заключены договора на оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества собственников между ФКР и подрядной организацией ООО Ликонт г.Иркутск. Виды работ: ремонт фасадов, ремонт отмосток. В ближайшее время подрядчик приступит к выполнению работ по договору, в настоящее время он занимается закупкой материалов и выставлением лесов у МКД №8,9.

Собственники домов №2,3,4,6 по ул. Советская и №3 по ул. Школьная внесли корректировки в предложения фонда, отказавшись от капитального ремонта фасадов в пользу ремонта кровель. Сотрудниками ФКР на данные работы составлены сметные расчеты, в настоящее время готовится аукционная документация для проведения торгов с целью определения подрядчика для производства работ по капитальному ремонта кровель и отмосток данных домов.

В 2018 году на рынке обслуживания жилищного фонда г Бирюсинска появилась еще одна управляющая компания ИП Ильина Н.И., которая в настоящее время обслуживает два многоквартирных дома Горького № 3, Октябрьская № 8 с 01.01.2019 г. и Пушкина № 34 с 01.05.2019 г. Администрацией Бирюсинского городского поселения был объявлен конкурс по отбору управляющей организации на 12 МКД, по результатам которого эти МКД перешли в управление новой управляющей компании.

В связи с установлением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже + 8 °С, распоряжением администрации Бирюсинского городского поселения от 15.05.2019 г.  № 22 отопительный сезон 2018 – 2019 годов продлен до 20.05.2019 года

Заместитель главы администрации

Бирюсинского городского поселения                                      С.Н. Сапожников